## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych z zakresu neurochirurgii inwazyjnej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Cewniki diagnostyczne angiograficzne Rozmiar 5-6F, rozmiar 100-135cm, przeznaczone do angiografii naczyń szyjnych, mózgowych i rdzeniowych |  |  |  | szt. | 10
2 | Cewniki dostępu pośredniego O zmiennej elastyczności w części dystalnej 6F. Progresywny 6F-4,9F o długości 105-135cm. Progresywny 6F-6F o długości 95-125cm |  |  |  | szt. | 30
3 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej z częścią dystalną widoczną w RTG na długości 80mm o średnicy części dystalnej: 0,007’’, 0,008’’ i 0,012’’/0,014’’ i długości 200-300cm |  |  |  | szt. | 40
4 | Mikrocewniki wprowadzające spirale do tętniaka Średnica 1,9-3,4F i długość 155cm |  |  |  | szt. | 30
5 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika o długości 15 i 25mm, z 3 markerami o zmiennej miękkości pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F długość 165cm, kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” |  |  |  | szt. | 5
6 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki z markerem na końcu, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8F długość 155-165cm |  |  |  | szt. | 5
7 | Stenty mózgowe Nitynolowe samorozprężalne, kąt splotu 60° o wymiarach: 2,0-5,5mm x 12-75mm, z zestawem wprowadzającym składającym się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i Y-konektora |  |  |  | szt. | 5
8 | Spirale platynowe Odczepiane termicznie, posiadające bardzo miękką końcówkę dystalną popychacza, powodującą znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu do worka tętniaka; dostępne sztywności: standard, soft i supersoft; dostępne średnice spiral supersoft: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm - 5mm; dostępne długości dla spiral 18: 20-65cm, wymagane skrajne rozmiary; dostępne kształty: ”complex” (koszyk) i „helikal”; czas odczepiania spiral poniżej 1 sekundy |  |  |  | szt. | 100
9 | Urządzenie do odczepiania spiral metodą termiczną Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali |  |  |  | szt. | 25
10 | Balony do remodelingu dwukanałowe Pokrycie hydrofilne, dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe odpowietrzenie balonu, dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie robocze. Kompatybilne z DMSO, 2 platynowe markery |  |  |  | szt. | 5
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych z zakresu neurochirurgii inwazyjnej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Cewnik dostępu pośredniego z cewnikiem prowadzącym: a. Dostępne długości – 95 lub105cm b. Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” c. Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne |  |  |  | szt. | 10
2 | Spirale embolizacyjne uniwersalne: a. Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia; b. Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 8mm. c. Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010’’ d. Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka; e. Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; |  |  |  | szt. | 100
3 | Urządzenie do mechanicznego uwalniania spiral embolizacyjnych: a. brak dodatkowych podłączeń i zasilania |  |  |  | szt. | 25
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych z zakresu neurochirurgii inwazyjnej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Stent mózgowy typu flow diverter - dostępne rozmiary: • 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 40 mm • 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 40 mm • 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm • 5.0 x 15 mm, 5.0 x 20 mm, 5.0 x 25 mm, 5.0 x 30 mm, 5.0 x 40 mm, 5.0 x 50 mm • 5.5 x 15 mm, 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 40 mm, 5.5 x 50 mm • 6.0 x 15 mm, 6.0 x 20 mm, 6.0 x 25 mm, 6.0 x 30 mm, 6.0 x 40 mm, 6.0 x 50 mm - dopasowujący się do naczyń o średnicy od 2.5 do 6.0 mm, - długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, - urządzenie wykończone jest powłoką BlueXide zmniejszającą tarcie podczas implementacji oraz rozprężania urządzenia, - lepszą widocznością dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu we fluoroskopii, - posiadającym markery platynowo – irydowe trzy proksymalne oraz trzy markery dystalne, - idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia dzięki unikatowym właściwościom splotu oraz rozszerzonych kloszowo końcach, |  |  |  | szt. | 4
2 | większą odpornością na korozję i mniejszą trombogenicznością związku z wykończeniem powierzchni w technologii BlueXide, - możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki, - stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, - dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. - Dedykowany mikrocewnik do implantacji stentu w zestawie
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych z zakresu neurochirurgii inwazyjnej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Biodegradowalny zamykacz do tętnicy udowej dla koszulek 5,6,7,8F Biodegradowalna kotwica polimerowa od wewnątrz naczynia i gąbka kolagenowa od zewnątrz naczynia lub dwa dyski polimerowe. Pełna absorbcja w czasie 60-90 dni. Port boczny jako wskaźnik przepływu krwi. Zestaw składający się z prowadnika, lokalizatora tętnicy i właściwego urządzenia zamykającego tętnicę |  |  |  | szt. | 20
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych z zakresu neurochirurgii inwazyjnej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów. Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Zewnętrzna średnica-średnica wewnętrzna: 2.4/1.7 F, 0.017’’; 2.5/2.0F, 0.021";3.1/2.6F,0.027" . Długość cewnika 150 lub 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm |  |  |  | szt. | 15
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: