Modernizacja obrazowego oprogramowania dokumentacji badań endoskopowych

L.p.	Parametr / funkcjonalność wymagania minimalne	Parametr bezwzględnie wymagany	Parametr Oferowany
	SYSTEM DOKUMENTACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 1 KPL. w tym:	TAK
1	Aktualizacja posiadanego obrazowego oprogramowania dokumentacji badań firmy Olympus Endobase do najnowszej wersji – 4 szt.	TAK
2	Wymagana funkcjonalne oprogramowania po aktualizacji:	TAK
a	Interfejs programu w języku polskim z możliwością edycji poszczególnych pól	TAK
b	Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server	TAK
c	Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej	TAK
d	Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć bezpośrednio na nośnik CD/DVD	TAK
e	Wyszukiwanie pacjentów po danych min. : PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej	TAK
f	Sterowanie rejestracją obrazów bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu lub klawiatury (tylko dla wersji obrazowej)	TAK
g	Eksport opisów badań w znanych formatach min.: PDF, TXT	TAK
h	Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących	TAK
i	Eksport oraz import plików w znanych formatach min.: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT na nośnik typu pendrive/USB Flash	TAK
j	Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych	TAK
k	Możliwość nagrywania notatek głosowych	TAK
l	Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca rejestracji zdjęcia, pobrania wycinków oraz możliwość bezpośredniego drukowania skierowania do laboratorium	TAK
m	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: / • zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, / edycji raportu • importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, / ICD10, ICD09)	TAK
n	Tworzenie raportów z badań w oparciu o gotową terminologię MST w języku Polskim dla dolnego i górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych	TAK
o	Integracja z HIS Zamawiającego - przyjmowanie zleceń, odsyłanie wyników oraz kodów procedur w ramach posiadanej licencji na integrację	TAK
3	Karta do przechwytywania obrazu z procesorów endoskopowych w jakości HD – 4 szt.	TAK
4	Oprogramowanie serwerowe wraz z przeniesieniem bazy danych – 1 szt.	TAK
5	Instalacja systemu przy użyciu szpitalnej sieci komputerowej LAN, Zamawiający udostępni odpowiednią ilość adresów IP, gniazd RJ45.	TAK
6	Zamawiający zapewni kompatybilne stacje komputerowe oraz serwer na potrzeby bazy danych.	TAK
7	Gwarancja 24 miesiące	TAK
8	Zgłaszanie żądań, pomocy technicznej i błędów : - Mailowo lub telefonicznie: dni powszednie w godz. 8:00-16.00	TAK
9	Maksymalny czas reakcji liczony od momentu dokonania Zgłoszenia do potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Wykonawcę, w którym Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu jego realizację) – 48 godz. Roboczych	TAK
10	Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi programu	TAK
11	Konsultacje - rozumiane jako gotowość Wykonawcy do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do oprogramowania aplikacyjnego	TAK
12	Maksymalny czas usunięcia awarii bez konieczności wymiany części lub podzespołów 2 dni robocze. Naprawy będą dokonywane na miejscu lub przy wykorzystaniu zdalnego łącza serwisowego.	TAK
13	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności wynikających z niezapewnienia lub braku działającego Łącza serwisowego, a także związanych z nieprawidłowym działaniem infrastruktury informatycznej i sieci lokalnej istniejących u Zamawiającego.	TAK
14	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieprawidłowego użytkowania oprogramowania przez Zamawiającego, co w szczególności obejmuje następstwa dokonywania przez Zamawiającego (lub osoby działające na jego zlecenie albo z jego zgodą) nieuzgodnionych z Wykonawcą zmian w konfiguracji oprogramowania lub w strukturze bazy danych wykorzystywanej przez oprogramowanie	TAK
15	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania będące wynikiem awarii sprzętowych lub wynikiem działania wirusów, złośliwego oprogramowania lub działań osób trzecich np. hakerów.	TAK
16	Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, co obejmuje w szczególności obowiązek udostępnienia Łącza serwisowego do celu realizacji zamówienia	TAK